附件三

颱風預警階段通報注意事項

一、
各機構完成防颱應變小組編組，留置適當人力處理、反映榮民眷突發事故。

二、
檢查所有房舍建物(含屋頂、門窗、牆壁、圍籬及排水系統等)、水電管線、通信設施、重要物資、檔案文件等設備有無安全顧慮，並派員將損壞部分立即修復，
地下室應備妥防水帆布配合沙包，做好事前防水措施，避免淹水。

三、室外車棚、招牌、晴雨遮棚等易破損物品、棚架，完成安全防護措施。

四、
辦公室周遭樹木完成修剪及固定工作，周邊溝渠，先行疏浚，保持暢通。

五、確實掌握有眷或單身獨居榮民及低漥地區榮民（眷），協處遷移至會屬機構或地區收容中心暫時安置。

六、車輛停放高處，避免車輛淹水。

七、各機構應確實作好防颱措施，如因未作好防颱措施而造成災損，將追究失職人員責任。

八、

加強相關工地安全措施，避免人機損失：

（一）加強固定鷹架、圍籬及材料機具等，必要時應事前拆除易遭強風豪雨吹（墜）落之設施，以維工地內外安全。

（二）工程含地下室開挖者，應有阻排水計畫並備足抽水設備以防水患，及邊坡崩塌。

（三）檢視工地內外排水系統，確保其暢通無積水之虞；檢查工地電源開關及機電設備，防止人員感電傷亡。

（四）配置留守人員，確保門禁安全，與地區消防、警察機關保持聯繫，並因應緊急突發事變。

（五）每遇颱風豪雨後即加強巡查補強工作，若有相關災損，應儘速妥處，以確保施工安全及維持河川、排水系統之正常功能。

九、各醫療機構停診、急診、門診狀況，應通告各種媒體（跑馬燈等）傳達醫療單位服務情形。

備註：業管處函發通報，除上開注意事項外，得視需要增加內容提請所屬機構注意。
